**Barra de duche cromada**

Com saboneteira e abraçadeira antiqueda

Barra Ø 25

Referência: **821**

Info Prescrição

Barra de duche inox cromada recortável Ø 25 total 580 mm e entre-eixos 540 mm.

Suporte deslizante croamdo para chuveiro regulável em altura e inclinável.

Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Saboneteira cromada.