**Torneira bica-bebedouro**

Para bebedouro

M3/8"

Referência: **312QU1**

Info Prescrição

Torneira bica-bebedouro para bebedouro :

Fecho instantâneo.

Débito regulável.

Latão cromado.

Ligação M3/8".

Garantia 30 anos.