**Transformador**

Sem caixa

Para 1 a 5 TEMPOMATIC

Referência: **406000**

Info Prescrição

Transformador 230/12 V para alimentação elétrica.

Nu (sem caixa) adaptável para calha DIN.

L.35 mm.

Garantia 30 anos.