**Bica universal pescoço de cisne**

F1/2"

L.240 mm, H.180 mm

Referência: **960252**

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F1/2'', L.240 mm, H. 180 mm.

Garantia 30 anos.