**Bica universal pescoço de cisne**

F3/4"

L.250 mm, H.170 mm

Referência: **965252**

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F3/4'', L.250 mm, H. 170 mm.

Garantia 30 anos.