**Bica universal horizontal**

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Referência: **945152**

Info Prescrição

Bica universal horizontal F3/4" de parede.

Latão maciço cromado.