**Saída para tubo de alimentação para sanita turca**

Ø 28-32 para descarga direta

Referência: **827032**

Info Prescrição

Saída para tubo de alimentação para Sanita turca, L. 44 Ø 28 / Ø 32 mm.

Ø 28-32 para descarga direta.

Garantia 30 anos.