**Doseador de sabão mural encastrado, 1 litro**

De encastrar

Inox 304 polido satinado

Referência: **510711S**

Info Prescrição

Doseador de sabão mural de encastrar.

Doseador de sabão líquido em inox 304 bacteriostático polido satinado.

Porta com fechadura e chave standard DELABIE.

Reservatório em plástico.

Fixações invisíveis.

Capacidade: 1 litro.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Dimensões: 107 x 245 x 150 mm.

Para sabão líquido sem cloro e com pH neutro.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Doseador de sabão mural com garantia de 30 anos.