438

Banco de duche rebatível grande, com ripas e pé

Referência: 438

Informação para prescrição

Banco de duche rebatível com pé, para fixar para PMR. Modelo grande com ripas em plástico branco.

6 pontos de fixação e reforçado por pé articulado com braço em tubo Inox Ø 20.

Altura do assento : 480 mm.

Dimensões recolhido : 110 x 470 mm.

Dimensões : 380 x 420 x 480 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia 10 anos.