510622

Secador de mãos de ar comprimido ultrarrápido HIGHFLOW

Referência: 510622

Informação para prescrição

Secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW.

Modelo robusto.

Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.

Ultrarrápido : secagem em 10 a 12 segundos.

Escolha de ar quente ou frio por interruptor oculto.

Acionamento automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente : pára automaticamente quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio : pára automaticamente se utilizado em contínuo superior a 60 segundos.

Inox 304 polido brilhante bacteriostático.

Fácil limpeza : carcaça monobloco.

Espessura Inox : 1 mm.

Dimensões : 175 x 238 x 267 mm.

Peso : 4 kg.

Caudal total : 39 l/s.

Velocidade do ar : 230 km/h.

Baixo consumo de energia : 1350 W.

220-240 V~ / 50 Hz.

Nível sonoro : 70 dBA.

Classe I, IPX1.

CE.

Garantia 3 anos.