761000

Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 1

Referência: 761000

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta exterior :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Alimentação esquadria M3/4".

Com porca de saída Ø 28.

Garantia 10 anos.