761004

**Kit de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Referência: 761004

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta exterior :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Alimentação esquadria M3/4".

Com tubo de saída cromado, abraçadeira e emboque de junção.

Garantia 10 anos.