Suporte de chuveiro para barra de duche Ø 25 e 32, brilhante

Metal cromado

Referência: 4110P

Info Prescrição

Suporte para chuveiro de duche para barra de apoio.

Metal cromado.

Fixa-se separadamente na barra e pode ser ajustado após a colocação.

Suporte para chuveiro orientável.

Manípulo ergonómico.

Para barra de duche Ø 25 e 32.

Suporte de chuveiro cromado com garantia de 30 anos.