Dispensador de toalhas de papel, para 750 folhas

Para toalhas de mãos dobradas

Inox 304 polido brilhante

Referência: 6601

Info Prescrição

Dispensador de toalhas de papel mural.

Acabamento inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Dispensador de toalhas de papel com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Capacidade: 750 folhas.

Espessura do inox: 1 mm.

Dimensões: 120 x 275 x 450 mm.

Possibilidade de encomendar separadamente um pacote de 180 toalhas de papel dobradas (ref. 6606).

Dimensões das toalhas de papel: formato aberto 230 x 250 mm, formato fechado 115 x 250 mm.

Dispensador de toalhas de papel com garantia de 30 anos.