**Válvula ON/OFF**

Válvula de lavatório 1"1/4

Referência: **581000**

Info Prescrição

Válvula de lavatório 1"1/4 com tampa inox aberta com saída livre.

Recomendada para todos os lavatórios equipados com torneiras eletrónicas ou temporizadas e lava-mãos com furo ladrão.

Abertura/fecho por simples pressão do dedo sobre válvula.