Barra de apoio rebatível Basic branco, L. 760 mm

Inox epoxy branco

Ø 32 fixações visíveis

Referência: 511516W

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para sanita ou duche em inox epoxy branco.

Fixações visíveis por placa de fixação em inox com 6 furos.

Espessura da placa: 3,5 mm.

Dimensões: 760 x 300 x 100 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.