Barra de apoio reta ECO branco, 300 mm Ø 25

Inox epoxy branco

Ø 25, fixações visíveis

Referência: 1530

Info Prescrição

Barra de apoio reta ECO para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 25, entre-eixos 300 mm.

Barra de apoio em inox epoxy branco.

Fixação visível por placa de fixação em inox com 3 furos.

Barra de apoio com garantia de 30 anos.