**Tapa fixações para barra de apoio rebatível, branco**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

Referência: **510150N**

Info Prescrição

Tapa fixações em Nylon HR brilhante branco para barra de apoio para sanita.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio rebatível é retirada.

Limita o número de barras de apoio rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas quando necessário. Exemplo: quando um hotel ou hospital recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Tapa fixações branco com placa de fixação.

Garantia 30 anos.