Banqueta de duche ALU

Estrutura alumínio epoxy branco

Referência: 510418

Info Prescrição

Banqueta de duche ALU.

Banqueta para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.

Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Dimensões: 400 x 360 x 480 mm.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Proteção dos pé em plástico.

Banqueta de duche com garantia de 30 anos.