Dispensador de papel WC para bobine - 400 m

Modelo grande para bobine de 400 m

Inox 304 polido satinado

Referência: 2912

Info Prescrição

Dispensador de papel WC mural.

Modelo grande para bobine de 400 m.

Dispensador de papel WC em inox 304 polido satinado.

Com fundo: protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.

Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Dimensões: Ø 305, profundidade 135 mm.

Garantia 30 anos.