Papeleira inox retangular mural com tampa, 13 litros

Recetáculo para toalhas de mãos e papéis usados com tampa

Inox polido brilhante

Referência: 462

Info Prescrição

Papeleira inox retangular mural para toalhas de mãos e papéis usados.

Modelo robusto  com tampa.

Inox polido brilhante.

Capacidade: 13 litros.

Espessura do inox: 1 mm.

Dimensões: 150 x 280 x 320 mm.

Garantia 30 anos.