**Secador de mãos elétrico com bocal orientável 360°**

Ótico

Inox 304 polido satinado

Referência: **6614**

Info Prescrição

Secador de mãos automático.

Modelo antivandalismo.

Secador de mãos elétrico com acionamento automático por célula ótica.

Bocal orientável 360°.

Espessura do metal: 1,2 mm.

Acabamento corpo Inox 304 polido satinado.

Dimensões: 210 x 280 x 220 mm.

Peso: 3,5 kg.

Potência: 2 000 W. 50-60 Hz.

Caudal 95 l/seg.

Baixo nível sonoro: 68 dBA.

Segurança máxima Classe II (duplo isolamento elétrico), IP23.

CE, TÜV GS.

Garantia 3 anos.