Secador de mãos elétrico ABS branco

Ótico

ABS branco

Referência: 6621

Info Prescrição

Secador de mãos automático.

Acionamento automático por célula ótica.

Acabamento corpo ABS branco.

Dimensões: 140 x 216 x 318 mm.

Peso: 3,8 kg.

Potência: 1960 W. 50 Hz.

Caudal: 65 l/seg.

Baixo nível sonoro: 58 dBA.

Classe I, IPX1.

CE, TÜV GS.

Garantia 3 anos.