Doseador de sabão mural, 0,5 litro

Retangular

Inox 304 polido brilhante

Referência: 6583

Info Prescrição

Doseador de sabão líquido retangular mural.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Bomba doseadora antidesperdício, antigota (estanque à água).

Acabamento inox 304 polido brilhante, bacteriostático.

Espessura do inox: 1 mm.

Capacidade: 0,5 litro.

Dimensões: 108 x 108 x 142 mm.

Doseador de sabão mural com garantia de 30 anos.