**Doseador de sabão líquido de bancada, 1 litro**

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico de bancada

Bica curva, latão cromado

Referência: **729012**

Info Prescrição

Doseador de sabão líquido de bancada com bica curva.

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão de latão cromado.

Sistema anti-gota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão) ou inferior (desenroscando o reservatório).

Fornecido com um reservatório de 1L.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Doseador de sabão líquido de bancada com garantia 30 anos.