**Doseador de sabão líquido de bancada**

Doseador de sabão líquido de bancada

Bica curva, latão cromado

Referência: **729112**

Info Prescrição

Doseador de sabão líquido de bancada com bica curva.

Doseador de sabão líquido.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão de latão cromado.

Sistema antigota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Enchimento por baixo do lavatório mudando o reservatório.

Fornecido com um tubo flexível de 1,20 m para reservatório separado.

Doseador de sabão líquido de bancada com garantia de 30 anos.