Espelho inquebrável inox, H. 500 mm

Espelho de casa de banho inquebrável

Inox 304 polido "espelho"

Referência: 3452

Info Prescrição

Espelho mural retangular em inox 304 bacteriostático polido "espelho".

Reforço invisível por placa sólida de PVC 10 mm.

5 pontos de fixação. Fixações invisíveis.

A instalar sobre uma superfície plana.

Espelho inquebrável.

Dimensões: 10 x 385 x 485.

Espelho inquebrável inox com garantia de 30 anos.