Porta piaçaba WC mural com escova Hypereco

Fixação mural ou ao pavimento

Referência: 3361

Info Prescrição

Porta piaçaba mural com escova WC ou ao pavimento.

Com escova WC em Nylon.

Dimensões: 145 x 390 mm.

Possibilidade de encomendar a escova WC em separado (ref. 3362).