Dispensador de papel WC para bobine - 400 m

Modelo grande para bobine de 400 m

Hypereco

Referência: 2909

Info Prescrição

Dispensador de papel WC.

Modelo grande para bobine de 400 m.

ABS branco.

Com fechadura.

Controlo de nível.

Dimensões: 120 x 310 x 320 mm.

Bobines compatíveis: mandril Ø 51 - exterior máx. Ø 260 - espessura máx. 110 mm.

Dispensador de papel com garantia de 30 anos.