Doseador de sabão mural 0,9 litro

Hypereco

ABS branco

Referência: 374001

Info Prescrição

Doseador de sabão líquido mural.

ABS branco.

Com fechadura.

Controlo de nível.

Capacidade: 0,9 litro.

Botão de pressão com sistema antifuga.

Dimensões: 95 x 130 x 235 mm.