**Doseador de sabão líquido mural, cotovelo, 0,9 litro**

Hypereco - Com comando de cotovelo

ABS branco

Referência: **6712**

Info Prescrição

Doseador de sabão líquido mural.

Com comando de cotovelo.

ABS branco.

Com fechadura.

Controlo de nível.

Capacidade: 0,9 litro.

Botão de pressão com sistema anti-gota.

Dimensões: 105 x 130 x 215 mm.