Varão para cortina de duche reto

Regulável por simples rotação

De 0,80 a 1,40 m

Referência: 359

Info Prescrição

Varão para cortina de duche extensível reto.

Varão para cortina de duche extensível de 0,80 m a 1,40 m, regulável por simples rotação do tubo.

Inox 304 polido brilhante.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Varão para cortina de duche com garantia de 30 anos.