Válvula para lavatório ou urinol

Grelha inox

Para lavatório ou urinol

Referência: 580000

Info Prescrição

Válvula para lavatório ou urinol:

Grelha inox Ø 63 para cobrir um furo de Ø 54 máx.

Saída M1"1/4.

Parafuso central.

Garantia 30 anos.