Base de lavatório mural com bica removível BIOCLIP

Fixação sobre painel

Bica descartável

Referência: 1801T2

Info Prescrição

Base mural, apenas a base, com bica removível BIOCLIP a completar com uma torneira sem contacto manual (comando femoral, comando de pé, torneira eletrónica...).

Fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® com quebra-jatos estrela.

A completar com 10 bicas filtrantes BIOFIL (ref. 20040/30040) que permitem uma proteção imediata contra as infeções de origem hídrica, ou 2 bicas inox (ref. 20002) para uma limpeza/descalcificação interna completa ou 15 bicas descartáveis (ref. 20015).

Base Ø 60 em latão cromado, para fixação sobre painel

Base e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Garantia 30 anos.