Misturadora mecânica de banca

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.220 L.200

Sem vareta e sem válvula

Referência: 2506T2

Info Prescrição

Misturadora mecânica de banca.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.220 L.200 equipada com quebra-jatos higiénico adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima fornecido, não montado.

Bica com interior liso.

Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.