Barra de duche cromada

Com saboneteira

Barra Ø 22

Referência: 820

Info Prescrição

Barra de duche inox cromada recortável Ø 22 total 700 mm e entre-eixos 590 mm.

Suporte de chuveiro deslizante cromado regulável em altura e inclinável.

Saboneteira transparente.