Barra de duche cromada

Com saboneteira e abraçadeira antiqueda

Barra Ø 25

Referência: 821

Info Prescrição

Barra de duche inox cromada recortável Ø 25 total 632 mm e entre-eixos 602 mm.

Suporte deslizante croamdo para chuveiro regulável em altura e inclinável.

Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Saboneteira cromada.