**Chuveiro com botão de pressão**

Com jato não ascendente

Referência: **434182**

Info Prescrição

Chuveiro com botão de pressão M1/2" com jato não ascendente.

Chuveiro em latão cromado e polipropileno branco.

A completar com um gancho parede em latão cromado (ref. 1585).