Torneira de segurança M1/2"

Desconector integrado

Referência: 158100

Info Prescrição

Torneira de segurança M1/2".

Cabeça cerâmica 1/4 de volta.

Desconector e válvula antirretorno integradas (proteção antipoluição).

Corpo em latão cromado.

Garantia 30 anos.