Torneira de lavatório temporizada TEMPOSOFT 2

Abertura suave

Fixação reforçada

Referência: 740300

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada sobre bancada:

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 3 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Fixação reforçada por contraporca com 3 parafusos inox.

Fornecido com um símbolo azul e um vermelho.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.