Bica tubo fixa

L.150 mm, H.170 mm

De bancada

Referência: 204001

Info Prescrição

Bica tubo Ø 16, M1/2".

L.150 mm, H.170 mm.

Latão cromado.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.