Bica fixa

L.75 mm

Para painel de 30 mm

Referência: 942040

Info Prescrição

Bica TC L.75 mm, M1/2".

Para divisória ≤ 30 mm com perno antirrotação.

Perno roscado pode ser cortado à medida.

Forma fluida antifixação.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário estrela.

Garantia 30 anos.