**Bica em L**

L.120 mm, H.60 mm

Mural

Referência: **941120**

Info Prescrição

Bica tubo Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Mural.

Latão cromado.

Quebra-jatos estrela.

Garantia 30 anos.