**Bica fixa com espelho**

L.120 mm

Parede

Referência: **947135**

Info Prescrição

Bica de parede Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.