Bica fixa com espelho

L.120 mm

Mural

Referência: 947135

Info Prescrição

Bica mural Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.