**Bica fixa**

L.110 mm

Mural

Referência: **947120**

Info Prescrição

Bica mural Ø 32, M1/2".

L.110 mm.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.