Bica fixa

L.160 mm

Mural

Referência: 947170

Info Prescrição

Bica mural Ø 32, M1/2".

L.160 mm.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.