Torneira pescoço de cisne

Para bebedouro

Para tubo Rilsan 4 x 6

Referência: 311TR1

Info Prescrição

Torneira pescoço de cisne para bebedouro :

Fecho instantâneo.

Débito regulável.

Corpo em latão cromado e bica em Inox.

Ligação para tubo Rilsan 4 x 6.

Garantia 30 anos.