Torneira de comando

Para pescoço de cisne e bica-bebedouro

Para tubo Rilsan 4 x 6

Referência: 319T61

Info Prescrição

Torneira de comando.

Fecho instantâneo.

Para bica pescoço de cisne e bica-bebedouro.

Latão cromado.

Ligação para tubo Rilsan 4 x 6.

Garantia 30 anos.