Espelho mural reforçado

Para TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT mural

Ø 80, 4 parafusos

Referência: 824800

Info Prescrição

Espelho reforçado para torneiras TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT mural.

4 parafusos de fixação.

F12 x 1,5.

4 mm de espessura.

Recomendado para colocação em painel ou divisória seca.